## Sheet1
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - RAZLIČITA CIJEVNA ARMATURA
Rbr | Naziv | Tehnički opis stavke troškovnika | Napomena
1 | KOLJENO POCINČANO MŽ 1/2" | Pocinčani fitinzi: kao Berg Montana Fittings ili jednakovrijedni Ponuđena roba mora biti u skladu s normom HRN EN 10242:2008, te mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11). | stavke troškovnika 1. - 64. Ponuditelji su dužni priložiti: 1. izvješće o zdravstvenoj ispravnosti robe 2. tehničke specifikacije/katalog robe koju nude
2 | KOLJENO POCINČANO 1/2"
3 | KOLJENO POCINČANO MŽ 3/4"
4 | KOLJENO POCINČANO 3/4"
5 | KOLJENO POCINČANO MŽ 1"
6 | KOLJENO POCINČANO 5/4"
7 | KOLJENO POCINČANO 2"
8 | SPOJNICA POCINČANA 1/2" (KOLČAK)
9 | SPOJNICA POCINČANA 3/4" (KOLČAK)
10 | T-KOMAD POCINČANI 3/4"
11 | T-KOMAD POCINČANI 1"
12 | T-KOMAD POCINČANI 2"
13 | PRODULJENJE 1/2" x 15mm
14 | PRODULJENJE 3/4" x 15mm
15 | REDUKCIJA POCINČANA 1" - 1/2"
16 | REDUKCIJA POCINČANA 1" - 3/4"
17 | REDUKCIJA POCINČANA 2" - 5/4"
18 | REDUKCIJA POCINČANA 2" - 6/4"
19 | REDUKCIJA POCINČANA 3/4" - 1/2"
20 | REDUKCIJA POCINČANA 5/4" - 1"
21 | REDUKCIJA POCINČANA 5/4" - 3/4"
22 | REDUKCIJA POCINČANA 6/4" - 1"
23 | NIPL DN 1/2" (min.težine 0,074 kg)
24 | NIPL 3/4" (min.težine 0,108 kg)
25 | NIPL 2" (min.težine 0,464 kg)
26 | ČEP DN 3/4" (min.težine 0,090 kg)
27 | ČEP DN 1" (min.težine 0,139 kg)
28 | ČEP DN 5/4" (min.težine 0,216 kg)
29 | ČEP DN 2" (min.težine 0,390 kg)
30 | MANOMETAR 0-10 BARA
31 | MATICA ZA VODOMJER 1/2" | Vijci i matice: Pocinčani, vijci sukladno DIN 931, matice sukladno 934.Dostaviti primjerak tvorničkog atesta.
32 | MATICA ZA VODOMJER 3/4"
33 | GUMENA BRTVA ZA VODOMJER 1/2" | Brtve od gume: Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
34 | GUMENA BRTVA ZA VODOMJER 3/4"
35 | PLOMBIRANA OBUJMICA ZA VODOMJER 1/2"
36 | PLOMBIRANA OBUJMICA ZA VODOMJER 3/4"
37 | PRIJELAZ 25-3/4" | Mesingane spojnice: kao Itap ili jednakovrijedne SPOJNICE za POLIETILENSKE CIJEVI VISOKE I NISKE GUSTOĆE, s maximalnim tlakom 25 bara. Tijelo, navoj i prirubnica spojnice od mesinga CW 617N. Brtveni prsten od nehrđajućeg čelika AISI 304. navoji prema DIN EN ISO 228 I DIN EN 10226-1. Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
38 | MS spojnica V.N. DN 1/2"
39 | MS spojnica V.N. DN 3/4"
40 | MS spojnica U.N. DN 3/4"
41 | MS spojnica V.N. DN 1"
42 | MS spojnica U.N. DN 1"
43 | MS spojnica V.N. DN 5/4"
44 | MS spojnica U.N. DN 5/4"
45 | MS spojnica V.N. DN 6/4"
46 | MS spojnica V.N. DN 2"
47 | MS spojnica U.N. DN 2"
48 | MS spojnica dupla DN 3/4"
49 | MS spojnica dupla DN 1"
50 | MS spojnica dupla DN 5/4"
51 | MS spojnica dupla DN 6/4"
52 | MS spojnica dupla DN 2"
53 | MS T-KOMAD 3/4"
56 | SPOJNICA KRATKA MVSN 3/4"
57 | SPOJNICA KRATKA MVSN 1/2"
54 | REGULATOR TLAKA DN 3/4" | Regulator tlaka navojni: Mehanički regulator tlaka sa simetričkim sjedištem, ventil osigurava minimalni pad tlaka kod velikog protoka. Ulazni tlak do PN 25 bara, a izlazni tlak namješta se na glavi ventila od 1- 6 bara. Kućište, čep, ulazno izlazne spojnice regulatora izrađene od mesinga, opruga i filter od nehrđajučeg čelika. Ponuđena roba mora imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
55 | REGULATOR TLAKA DN 1"
58 | VENTIL KUGLASTI 1/2" | Mesingani kulgasti ventili: kao Herz ili jednakovrijedni Kućište ventila: mesing izrađen prema EN 12420 Vanjska zaštita: poniklano Brtva vretena i dosjed kugle: PTFE-teflon Navoji: sukladno ISO 228Tlak: 25 bara Radna temperatura:od -30 do +120°C Ponuđena roba treba biti sukladna s normom HRN EN 1074:2002 te imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11).
59 | VENTIL KUGLASTI 3/4"
60 | VENTIL KUGLASTI 1"
61 | VENTIL KUGLASTI 5/4"
62 | VENTIL KUGLASTI 2"
63 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 50 | Hvatač nečistoće, min PN 10 Hvatači nečistoća min PN10 izrađeni od materijala GGG 40 sukladno normama HR EN 12266-1, HRN EN 1092, HRN EN 558-1. Ponuđena roba mora biti u skladu sa naprijed navedenim normama, te imati potvrdu (izvješće) ovlaštene institucije o zdrastvenoj ispravnosti, kojom se potvrđuje da je nuđena roba u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11), te GSK certifikat epoksi zaštite.
64 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 80